|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \\wpficuem2\servic_M\Secrétariat MARKETING et COMMUNICATION\Réséda\210721_Logotype_Reseda\Logotype_Reseda_RVB\Logotype_Reseda_RVB.png |  | **Dossier de Branchement Immeuble Collectif** |
|  |  |

Le demandeur remplira soigneusement le document, y compris le tableau de traçabilité ci-dessous.

L’utilisation du modèle de dossier réséda est facultative à la condition expresse que l’ensemble des informations rappelées dans le document [**listant les renseignements à intégrer au dossier de branchement**](https://www.reseda.fr/documents/liste-des-renseignements-a-integrer-au-dossier-de-branchement-dans-le-cadre-du-raccordement-dun-immeuble-collectif-au-reseau-public-de-distribution-bt-gere-par-le-gestionnaire-du-reseau-de-di/) dans le cadre du raccordement d'un immeuble collectif soit fourni (document disponible dans la [bibliothèque sur le site internet réséda](https://www.reseda.fr/biblioth%C3%A8que/)).

En cas de réserves de la part de réséda, réséda retournera ce document, après avoir indiqué les points non conformes, et le cas échéant apporté des explications au §6.

réséda attire l’attention du demandeur sur le fait que les indications portées constitueront le dossier de maintenance de l’ouvrage et engagent le demandeur. En cas de souhait de modification au cours des travaux (section de câbles, cheminements...), le demandeur devra faire valider sa proposition par réséda, et fournir en fin de travaux un dossier de branchement « Tel que construit ».

N.B. : Un [**guide pratique**](https://www.reseda.fr/documents/guide-pratique-pour-un-raccordement-electrique-collectif-neuf/) rappelant les principales références normatives est disponible dans la [bibliothèque du site internet réséda](https://www.reseda.fr/biblioth%C3%A8que/).

**Versions du dossier de branchement :**

| **Nom et qualité du rédacteur** | **Date** | **Signature** | **Modifications** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Versions du modèle de dossier de branchement :**

| **Nom** | **Version** | **Date** | **Modifications** |
| --- | --- | --- | --- |
| ABO | V1.0 |  |  |
| MD | V1.1 | 03/11/2015 | Ajout téléreport + renvois dans § 5.1 + divers détails améliorant la lisibilité |
| MD | V1.2 | 28/06/2017 | Mise à jour § 5.4 suite à mise à jour du guide pratique |
| MD | V1.21 | 12/06/2018 | Correctif – remplacement terme C400/P200 par ECP2D §5.1 |
| MD | V1.3 | 26/09/2018 | Mise à jour de tableaux |
| MD | V1.4 | 11/07/2019 | Correctif d’un renvoi, § 5.1 – petit collectif |
| MD | V1.5 | 28/02/2020 | Modif mineure tableau § 5.4.2 |
| MD | V1.6 | 21/04/2022 | Mise à jour entité de l’entreprise + logo  Suppression des références au téléreport et améliorations diverses |
| MD | V1.7 | 10/08/2022 | Mises à jour mineures |

Table des matières

[1 Identification de l’opération 3](#_Toc101363582)

[2 Renseignements administratifs 3](#_Toc101363583)

[3 Pièces à joindre 4](#_Toc101363584)

[4 Accès 5](#_Toc101363585)

[5 Dispositions constructives 6](#_Toc101363586)

[5.1 Architecture retenue 6](#_Toc101363587)

[5.2 Caractéristiques de la gaine technique 8](#_Toc101363588)

[5.3 Caractéristiques du local technique 9](#_Toc101363589)

[5.4 Caractéristiques des canalisations 10](#_Toc101363590)

[5.4.1 Canalisations collectives 11](#_Toc101363591)

[5.4.2 Caractéristiques des dérivations individuelles 12](#_Toc101363592)

[5.5 Caractéristiques des gaines techniques logement 13](#_Toc101363593)

[5.6 Nomenclature du matériel 14](#_Toc101363594)

[6 Avis réséda 15](#_Toc101363595)

# Identification de l’opération

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Avis réséda** |
| Nom de l’opération : |  |
| Adresse des travaux :      Commune : |  |

# Renseignements administratifs

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Avis réséda** |
| **Coordonnées du maître d’ouvrage :**  Nom :  Adresse :  Email (impératif) \* :  Téléphone : |  |
| **Coordonnées du maître d’œuvre :**  Nom :  Adresse :  Email (impératif) \* :  Téléphone : |  |
| **Coordonnées de l’électricien :**  Nom :  Adresse :  Email (impératif) \* :  Téléphone : |  |
| **Coordonnées du Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé :**  Nom :  Adresse :  Email (impératif) \* :  Téléphone : |  |

N.B. : En l’absence de certains types d’intervenants, barrer la case.

\* En complétant l’adresse mail, vous acceptez que réséda la conserve et l'utilise dans le cadre de l'exécution de la demande de prestation

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Avis réséda** |
| 1. Information sur le planning prévu de la réalisation des ouvrages jusqu’à la mise en service : |  |
| 1. Information sur les besoins du chantier (point d’alimentation électrique provisoire, puissance souhaitée, …) |  |

# Pièces à joindre

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Avis réséda** |
| 1. Plan de situation de l’opération (échelle1/2000e, à défaut 1/5000e) |  |
| 1. Plan de masse de l’opération (échelle environ 1/200e à défaut 1/500e), avec position du coffret de branchement (CCPC) et les canalisations électriques projetées |  |
| 1. Plan(s) de détail comportant :  * Le découpage des lots par niveau avec l’emplacement des panneaux de contrôle des différents points à desservir avec leur puissance de dimensionnement, * Le tracé des canalisations électriques projetées (avec mention des autres ouvrages situés à proximité), * Le repérage des différents matériels et accessoires (points de livraison, coffret, etc.), |  |
| 1. Dossiers de calcul de colonnes électriques, y compris les dérivations individuelles |  |

# Accès

Le MOA s’engage à maintenir à minima les conditions d’accès suivantes :

|  |  |
| --- | --- |
| **Décrire succinctement l’accès aux ouvrages :** *Direct depuis le domaine public avec clé xxx ; À partir des communs avec clé rectangle ou triangle…* | **Avis réséda** |
| 1. Accès aux communs : |  |
| 1. Accès au local technique : |  |
| 1. Accès aux gaines : |  |

# Dispositions constructives

## Architecture retenue

1. COLONNE SIMPLE



La colonne simple peut être de technologie 200A ou 400A.

Le coupe circuit principal collectif (CCPC) est dans un coffret extérieur ECP2D, accessible directement depuis le domaine public sans franchissement d’accès contrôlé.

**Compléter les § 5.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.5 et 5.6**

1. COLONNE DOUBLE



Le CCPC est dans un coffret extérieur ECP3D, accessible directement depuis le domaine public sans franchissement d’accès contrôlé.

Cette architecture permet de raccorder :

* + Deux colonnes 200A,
  + Une colonne 200A et une dérivation individuelle à puissance limitée triphasée (services généraux par exemple),
  + Une colonne 200A et une dérivation individuelle à puissance surveillée (200A max).

**Compléter les § 5.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.5 et 5.6**

1. COLONNE MULTIPLE



Le CCPC est dans un coffret extérieur ECP3D, accessible directement depuis le domaine public sans franchissement d’accès contrôlé.

Cette architecture permet d’alimenter 2 à 3 raccordements (colonne ou dérivations individuelles à puissance limitée triphasée ou surveillée). Le sectionnement est alors assuré par des Sectionnement et Protection des Colonnes Multiples (SPCM).

**Compléter les § 5.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.5 et 5.6**

1. PETIT COLLECTIF



Le coffret extérieur est un coffret REM-BT, accessible directement depuis le domaine public sans franchissement d’accès contrôlé.

Le CCPC et les coupes circuits principaux individuels (CCPI) - 6 au maximum – sont regroupés dans le coffret REM-BT.

**Compléter les § 5.4.2, 5.5 et 5.6**

1. LOCAL TECHNIQUE



Le CCPC est dans un coffret extérieur ECP3D ou ECP2D, accessible directement depuis le domaine public sans franchissement d’accès contrôlé.

Le local technique centralise la colonne électrique.

**Compléter les § 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5 et 5.6**

Ces schémas sont rappelés dans le « guide pratique pour un raccordement électrique collectif neuf », au § 2. Ils constituent des schémas de principe

## Caractéristiques de la gaine technique

Pour mémoire, les Canalisations autorisées dans la gaine sont :

* + les canalisations collectives de terre de l’immeuble,
  + le passage (uniquement) des canalisations des services généraux,

**sous réserve d’augmenter le volume de la gaine.**

À remplir le cas échéant :

|  |  |
| --- | --- |
| **Caractéristiques** | **Avis réséda** |
| **Dimensions :**  Largeur :  Hauteur :  Profondeur :  Hauteur de seuil de propreté : |  |
| **Passage du plancher :**  Taille de la réservation (40 x 20 cm minimum) : …………………………………  Sinon, raisons et solutions adoptées :    Matériau d’obturation : |  |
| **Nature des parois :**   * Fond de gaine supportant l’appareillage :   Matériau :  Épaisseur :   * Parois latérales   Matériau :  Épaisseur : |  |
| **Portes :**  Matériau :  Type de serrure : triangulaire rectangulaire |  |
| **Divers :**  Nombre de point lumineux devant la gaine[[1]](#footnote-1) :  Précisez si présence d’autres circuits : |  |

## Caractéristiques du local technique

A remplir le cas échéant :

|  |  |
| --- | --- |
| **Caractéristiques** | **Avis réséda** |
| **Dimensions :**  Largeur :  Hauteur :  Profondeur :  Nombre de murs utilisés par les distributeurs : |  |
| **Nature des parois :** (parois supportant les distributeurs et le matériel de communication) :  Matériaux :  Épaisseur : |  |
| **Informations complémentaires :**  Présence de services généraux :  oui  non  Fermeture agréé réséda :  triangulaire  rectangulaire  Je confirme que la porte s’ouvre vers l’extérieur du local : |  |
| **Divers :**  Nombre de point lumineux dans le local :  Nombre de prises de courant :  Précisez si présence d’autres circuits : : |  |

## Caractéristiques des canalisations

Remplir de façon détaillée dans les tableaux ci-après les caractéristiques des canalisations.

Si besoin chaque page peut être dupliquée.

Pour mémoire : Les modes de montage admis sont rappelés dans le guide pratique (§ 5.2).

Extraits du guide pratique :



### Canalisations collectives

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identification tronçon** | **Type et section câble** | **Longueur** | **Mode de pose**  (se reporter au § 5.4)  **Dimensionnement des cheminements**  (Détailler pour chaque mode différent) | **Traversée de locaux privés. Min IK10**  (oui/non) | **Avis réséda** |
| Du CCPC au 1er distributeur  ou tronçon commun |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Colonne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *Exemple* | *U1000R2V 4x35 mm²* | 15 m | Noyé sous fourreau (B) IK 10 diamètre 63mm | non |  |

### Caractéristiques des dérivations individuelles

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°**  **Lgt.** | **Etage** | **Surface** | **Puiss. Chauff.**  (si électrique) | **Puissance de raccordement**  (… 9kVA mono,  12kVA mono,  18kVA tri,  36kVA tri, …) | **Usage**  **D**omestique**,**  **C**ommun**,**  **P**rofessionnel | **Type et section du câble** | **Long.** | **Mode de pose et dimensionnement des cheminements**  (se reporter au § 5.4) | **Avis réséda** |
| *001* | *RDC* | *87 m²* | *Exemple* | *9 kVA mono* | *D* | *U1000R2V 2x16 mm²* | *6 m* | *Encastré sous fourreau ICTA IK 10 diamètre 40 mm* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Caractéristiques des gaines techniques logement

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° logement** | **Type de pose du panneau de contrôle** | **Nature de la paroi**  **supportant le panneau** | | **Hauteur du panneau de contrôle**  (axe du panneau) | **Avis réséda** |
| matériaux | épaisseur |
|  | Bac d'encastrement (avec partie démontable haute et basse)  Goulotte GTL (obligatoirement compartimentée NFC 14.100)  Saillie |  |  |  |  |
|  | Bac d'encastrement (avec partie démontable haute et basse)  Goulotte GTL (obligatoirement compartimentée NFC 14.100)  Saillie |  |  |  |  |
|  | Bac d'encastrement (avec partie démontable haute et basse)  Goulotte GTL (obligatoirement compartimentée NFC 14.100)  Saillie |  |  |  |  |
|  | Bac d'encastrement (avec partie démontable haute et basse)  Goulotte GTL (obligatoirement compartimentée NFC 14.100)  Saillie |  |  |  |  |
|  | Bac d'encastrement (avec partie démontable haute et basse)  Goulotte GTL (obligatoirement compartimentée NFC 14.100)  Saillie |  |  |  |  |
|  | Bac d'encastrement (avec partie démontable haute et basse)  Goulotte GTL (obligatoirement compartimentée NFC 14.100)  Saillie |  |  |  |  |
|  | Bac d'encastrement (avec partie démontable haute et basse)  Goulotte GTL (obligatoirement compartimentée NFC 14.100)  Saillie |  |  |  |  |
|  | Bac d'encastrement (avec partie démontable haute et basse)  Goulotte GTL (obligatoirement compartimentée NFC 14.100)  Saillie |  |  |  |  |
|  | Bac d'encastrement (avec partie démontable haute et basse)  Goulotte GTL (obligatoirement compartimentée NFC 14.100)  Saillie |  |  |  |  |
|  | Bac d'encastrement (avec partie démontable haute et basse)  Goulotte GTL (obligatoirement compartimentée NFC 14.100)  Saillie |  |  |  |  |

## Nomenclature du matériel[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Désignation**  (Distributeur, Panneau de comptage, ) | **Marque** | **Références** | **Qté.** | **Avis réséda** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Avis réséda

Réservé à réséda, pour expliquer le cas échéant un point de non-conformité.

1. La gaine doit être éclairée à tous les niveaux [↑](#footnote-ref-1)
2. Sauf si dans le dossier de calcul électrique joint [↑](#footnote-ref-2)